Лабораторная работа №2
«Измерение расхода затопленной струи»
выполнили студентки 1 курса
группы Б03-008 ФАКИ ФАКТ МФТИ
г. Долгопрудный
Грицких Александра и Кишишьян Ольга

# Теоретические сведения
## Классификация струй
Потоки жидкости или газа, не имеющие твёрдых границ, называются соответственно жидкими или газовыми струями. Струи классифицируются по ряду признаков. Прежде всего различают затопленные и незатопленные струи.
Под затопленной струёй подразумевается течение, которое возникает при истечении в покоящуюся окружающую среду потока жидкости или газа, находящегося в том же фазовом состоянии, что и окружающая среда. Струя может распространяться в движущейся жидкости или газе (в сопутном или встречном потоке). Примером затопленной струи может являться водяная струя, выпускаемая в воду, например, для размывания грунта.
Если фазовое состояние истекающей жидкости отличается от фазового состояния окружающей среды (например, истечение воды в воздушное пространство), то такая струя называется незатопленной. Незатопленная жидкая струя движется в газовом пространстве, например в воздухе.
Таковы водяные струи, выпускаемые в воздушное пространство: пожарные, фонтанные струи, получаемые при помощи пожарных и дождевальных аппаратов, гидромониторов.
Если твёрдые стенки находятся на большом расстоянии от потока и не оказывают влияния на течение, то такие течения называются свободными.
## Расход в струе
Расходом жидкости называется ее объем, проходящий в единицу времени через сечение. Размерность расхода
Q = { L^{3}} over {t} ,	(1)
например м3/c. Если dw – элементарная часть площади сечения, величина элементарного расхода, проходящего через площадку dw выразится так
dQ = udw	(2)
Поскольку скорости в разных точках сечения различны, то
Q = int udw ,	(3)
 где интеграл берется по всей площади сечения w.
# Экспериментальная установка
Экспериментальная установка состоит из одноплатного компьютера RaspberryPi 4, дополнительной платы.

Рисунок 1: RaspberryPi 4	Рисунок 2: RaspberryPi 4 в корпусе

На рисунке 3 изображена дополнительная плата к одноплатному компьютеру RaspberryPi 4. В нижнем секторе платы LEDS расположены светодиоды и резисторы, в среднем секторе DAC – цифро-аналоговый преобразователь, состоящий из R2R цепочки, в верхнем секторе COMP - компаратор (вместе со светодиодом).

Рисунок 3: Дополнительная плата к RaspberryPi 4
Также экспериментальная установка состоит из трех основных узлов:
- центробежного вентилятора, создающего на выходе сопла воздушный поток, движущийся с дозвуковой скоростью,
- устройства сканирования, позволяющего измерять профиль распределения давления в плоскости, перпендикулярной оси потока,
- блока регистрации измерений и управления сканирующим устройством.
На входе сопла имеется встроенный фильтр для уменьшения пульсаций воздушного потока, которые создаются центробежным вентилятором.
Устройство сканирования включает в себя механизм привода для позиционирования приемной трубки давления (трубки Пито), а также дифференциальный датчик давления, выходной сигнал которого подается на блок регистрации.
На рисунке 4 изображена схема экспериментальной установки.

Рисунок 4: Схема экспериментальной установки

На рисунке 5 изображена экспериментальная установка.

Рисунок 5: Экспериментальная установка
# Ход эксперимента
Из сопла диаметром d = 1 см, вытекает струя воздуха. В трех сечениях, находящихся на расстоянии см друг от друга, производится измерение давления с помощью трубки Пито. При необходимости произвести калибровку: используется цифровой манометр, который измеряет давление в Па..
# Обработка результатов экспериментальных данных
## Калибровка прибора
Перед началом измерений должна быть проведена калибровка прибора. Для этого необходимо провести ряд измерений с помощью дополнительного прибора и сравнить результаты.
На рисунках 6,7 представлен процесс измерения давления при калибровке прибора.
Рисунок 6: Калибровка установки	Рисунок 7: Калибровка установки

На рисунке 8 представлен график калибровки установки.

Рисунок 8: График калибровки установки
## Обработка измерений
С помощью среды MATLAB были откалиброваны экспериментальные данные, по ним были построены графики сечений затопленной струи на разном расстоянии от сопла и центрированных сечений.
На рисунках 9 и 10 представлены графики сечений затопленной струи на разном расстоянии от сопла и центрированных сечений струи на разном расстоянии от сопла соответственно.

Рисунок 9: Сечения затопленной струи на разном расстоянии от сопла

Рисунок 10: Центрированные сечения затопленной струи на разном расстоянии от сопла
Также был проведен расчет скоростей с помощью уравнения Бернулли и построен график скоростей на разном расстоянии от сопла.
Уравнение Бернулли ρπ:
P_{0} = P_{ст.} + { ρu^{2}} over {2}	(4)
На рисунке 11 представлен график распределения скоростей в затопленной струе.

Рисунок 11: Распределения скоростей потока в затопленной струе
Далее был проведен расчет расхода струи по формуле
Q = 2 ρπ int from{0} to{r} u(r)rdr	(5)
Ниже на рисунке 12 представлен график расхода струи.

Рисунок 12: Расход струи