Лабораторная работа №2
«Измерение расхода затопленной струи»
выполнили студентки 1 курса
группы Б03-008 ФАКИ ФАКТ МФТИ
г. Долгопрудный
Грицких Александра и Кишишьян Ольга

# Теоретические сведения
## Классификация струй
Потоки жидкости или газа, не имеющие твёрдых границ, называются соответственно жидкими или газовыми струями. Струи классифицируются по ряду признаков. Прежде всего различают затопленные и незатопленные струи.
Под затопленной струёй подразумевается течение, которое возникает при истечении в покоящуюся окружающую среду потока жидкости или газа, находящегося в том же фазовом состоянии, что и окружающая среда. Струя может распространяться в движущейся жидкости или газе (в сопутном или встречном потоке). Примером затопленной струи может являться водяная струя, выпускаемая в воду, например, для размывания грунта.
Если фазовое состояние истекающей жидкости отличается от фазового состояния окружающей среды (например, истечение воды в воздушное пространство), то такая струя называется незатопленной. Незатопленная жидкая струя движется в газовом пространстве, например в воздухе.
Таковы водяные струи, выпускаемые в воздушное пространство: пожарные, фонтанные струи, получаемые при помощи пожарных и дождевальных аппаратов, гидромониторов.
Если твёрдые стенки находятся на большом расстоянии от потока и не оказывают влияния на течение, то такие течения называются свободными.
## Расход в струе
Расходом жидкости называется ее объем, проходящий в единицу времени через сечение. Размерность расхода
Q = { L^{3}} over {t} ,	(1)
например м3/c. Если dw – элементарная часть площади сечения, величина элементарного расхода, проходящего через площадку dw выразится так
dQ = udw	(2)
Поскольку скорости в разных точках сечения различны, то
Q = int udw ,	(3)
 где интеграл берется по всей площади сечения w.
# Экспериментальная установка
Экспериментальная установка состоит из одноплатного компьютера RaspberryPi 4, дополнительной платы.

Рисунок 1: RaspberryPi 4	Рисунок 2: RaspberryPi 4 в корпусе

На рисунке 3 изображена дополнительная плата к одноплатному компьютеру RaspberryPi 4. В нижнем секторе платы LEDS расположены светодиоды и резисторы, в среднем секторе DAC – цифро-аналоговый преобразователь, состоящий из R2R цепочки, в верхнем секторе COMP - компаратор (вместе со светодиодом).

Рисунок 3: Дополнительная плата к RaspberryPi 4
Также экспериментальная установка состоит из трех основных узлов:
- центробежного вентилятора, создающего на выходе сопла воздушный поток, движущийся с дозвуковой скоростью,
- устройства сканирования, позволяющего измерять профиль распределения давления в плоскости, перпендикулярной оси потока,
- блока регистрации измерений и управления сканирующим устройством.
На входе сопла имеется встроенный фильтр для уменьшения пульсаций воздушного потока, которые создаются центробежным вентилятором.
Устройство сканирования включает в себя механизм привода для позиционирования приемной трубки давления (трубки Пито), а также дифференциальный датчик давления, выходной сигнал которого подается на блок регистрации.
На рисунке 4 изображена схема экспериментальной установки.

Рисунок 4: Схема экспериментальной установки

На рисунке 5 изображена экспериментальная установка.

Рисунок 5: Экспериментальная установка
# Ход эксперимента
Из сопла диаметром d = 1 см вытекает струя воздуха.
Сначала с помощью трубки Пито и датчика давления (в данном случае — манометра) проводится калибровка установки: калибровку проводили на срезе сопла, установив на входе вентилятора заслонку, чтобы не выйти за предел измерений цифрового манометра (200 Па).
Далее проводится ряд измерений давления на различных расстояниях от сопла, эти данные, как и данные, полученные при калибровке, записываются в файл.
# Обработка результатов экспериментальных данных
## Калибровка прибора
Перед началом измерений должна быть проведена калибровка прибора. Для этого необходимо провести ряд измерений с помощью дополнительного прибора и сравнить результаты.
На рисунках 6, 7 представлен процесс измерения давления при калибровке прибора.
Рисунок 6: Калибровка установки	Рисунок 7: Калибровка установки

На рисунке 8 представлен график калибровки установки.

Рисунок 8: График калибровки установки
## Обработка измерений
С помощью среды MATLAB были откалиброваны экспериментальные данные, по ним были построены графики сечений затопленной струи на разном расстоянии от сопла и центрированных сечений.
На рисунках 9 и 10 представлены графики сечений затопленной струи на разном расстоянии от сопла и центрированных сечений струи на разном расстоянии от сопла соответственно.

Рисунок 9: Сечения затопленной струи на разном расстоянии от сопла

Рисунок 10: Центрированные сечения затопленной струи на разном расстоянии от сопла
Также был проведен расчет скоростей с помощью уравнения Бернулли и построен график скоростей на разном расстоянии от сопла.
Уравнение Бернулли:
P_{0} = P_{ст.} + { ρu^{2}} over {2}	(4)
На рисунке 11 представлен график распределения скоростей в затопленной струе.

Рисунок 11: Распределения скоростей потока в затопленной струе
Далее был проведен расчет расхода струи по формуле
Q = 2 ρπ int from{0} to{r} u(r)rdr	(5)
Ниже на рисунке 12 представлен график расхода струи. На графике видно, что расход струи увеличивается, как и предполагалось в теории.

Рисунок 12: Расход струи