Лабораторная работа №2
«Измерение расхода затопленной струи»
выполнили студентки 1 курса
группы Б03-008 ФАКИ ФАКТ МФТИ
г. Долгопрудный
Грицких Александра и Кишишьян Ольга

# Теоретические сведения
## Классификация струй
Потоки жидкости или газа, не имеющие твёрдых границ, называются соответственно жидкими или газовыми струями. Струи классифицируются по ряду признаков. Прежде всего различают затопленные и незатопленные струи.
Под затопленной струёй подразумевается течение, которое возникает при истечении в покоящуюся окружающую среду потока жидкости или газа, находящегося в том же фазовом состоянии, что и окружающая среда. Струя может распространяться в движущейся жидкости или газе (в сопутном или встречном потоке). Примером затопленной струи может являться водяная струя, выпускаемая в воду, например, для размывания грунта.
Если фазовое состояние истекающей жидкости отличается от фазового состояния окружающей среды (например, истечение воды в воздушное пространство), то такая струя называется незатопленной. Незатопленная жидкая струя движется в газовом пространстве, например в воздухе.
Таковы водяные струи, выпускаемые в воздушное пространство: пожарные, фонтанные струи, получаемые при помощи пожарных и дождевальных аппаратов, гидромониторов.
Если твёрдые стенки находятся на большом расстоянии от потока и не оказывают влияния на течение, то такие течения называются свободными.
## Расход в струе
Расходом жидкости называется ее объем, проходящий в единицу времени через сечение. Размерность расхода Q = L^3 / t , например м3/c. Если dw – элементарная часть площади сечения, величина элементарного расхода, проходящего через площадку dw выразится так dQ = udw .
Поскольку скорости в разных точках сечения различны, то Q = int from{w} udw , где интеграл берется по всей площади сечения w.
# Экспериментальная установка
Экспериментальная установка состоит из одноплатного компьютера RaspberryPi 4, дополнительной платы.

Рисунок 1: RaspberryPi 4	Рисунок 2: RaspberryPi 4 в корпусе

На рисунке 3 изображена дополнительная плата к одноплатному компьютеру RaspberryPi 4. В нижнем секторе платы LEDS расположены светодиоды и резисторы, в среднем секторе DAC – цифро-аналоговый преобразователь, состоящий из R2R цепочки, в верхнем секторе COMP - компаратор (вместе со светодиодом).

Рисунок 3: Дополнительная плата к RaspberryPi 4
Также экспериментальная установка состоит из трех основных узлов:
- центробежного вентилятора, создающего на выходе сопла воздушный поток, движущийся с дозвуковой скоростью,
- устройства сканирования, позволяющего измерять профиль распределения давления в плоскости, перпендикулярной оси потока,
- блока регистрации измерений и управления сканирующим устройством.
На входе сопла имеется встроенный фильтр для уменьшения пульсаций воздушного потока, которые создаются центробежным вентилятором.
Устройство сканирования включает в себя механизм привода для позиционирования приемной трубки давления (трубки Пито), а также дифференциальный датчик давления, выходной сигнал которого подается на блок регистрации.
На рисунке 4 изображена схема экспериментальной установки.

На рисунке 4 изображена экспериментальная установка.

Рисунок 4: Экспериментальная установка
# Ход эксперимента
Из сопла диаметром d = 1 см, вытекает струя воздуха. В трех сечениях, находящихся на расстоянии см друг от друга, производится измерение давления с помощью трубки Пито. При необходимости произвести калибровку: использовать цифровой манометр, который измеряет давление в Па.
# Обработка результатов экспериментальных данных
## Калибровка прибора
Перед началом измерений должна быть проведена калибровка прибора.
Рисунок 5: Установка давления 40 торр на тонометре	Рисунок 6: Установка давления 80 торр на тонометре
Рисунок 7: Установка давления 80 торр на тонометр	Рисунок 8: Установка давления 100 торр на тонометр
Рисунок 9: Установка давления 120 торр на тонометр	Рисунок 10: Установка давления 140 торр на тонометр

На рисунке 11 представлен график калибровки прибора.

Рисунок 11: Калибровка измерений
## Обработка измерений
С помощью среды MATLAB были построены графики

Рисунок 12: График измерения артериального давления
С помощью полученных данных можно определить пульс человека — это будет количество полных колебаний пульсовой волны за минуту (см. рисунок 13).

Рисунок 13: Пульс до и после физической нагрузки
# Контрольные вопросы
1. Какие законы физики «работают» при описании затопленной струи? –
2. Может ли увеличиваться расход при сохранении импульса? –
3. Написать формулу для оценки расхода на срезе сопла, считая известной и постоянной скорость, диаметр среза сопла и плотность струи.
4. Какова структура затопленной струи? –
5. Как изменяется профиль скорости в зависимости от участка струи? –